**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**предоставляемых в ОТК ООО «Экспоконста» для оформления и согласования монтажных и электромонтажных работ на вневыставочных мероприятиях на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».**

1) Проект по застройке, художественному оформлению и техническому  
оснащению МЕРОПРИЯТИЯ, рассмотренный организацией, оказывающей услуги в области пожарной безопасности.

Проект должен содержать необходимые чертежи и описание используемых материалов, схемы размещения конструкций и оборудования, расстановки мебели, а так же места подвеса декораций и оборудования к потолочным конструкциям и стенам помещения с указанием общего веса подвешиваемых конструкций и весовых нагрузок на каждую точку подвеса.

2) Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектированию, строительству и работам по устройству электроснабжения до  
1000 вольт.

3) Электропроект (план) подключения электрооборудования с указанием мощности на каждое подключение, марки, сечения и длины каждого питающего кабеля, электросхема **(форма 9б)** на каждый электрощит отдельно.

4) Письмо-разрешение на ввоз/вывоз, монтаж/демонтаж электротехнического оборудования, конструкций, материалов, мебели, элементов декораций  
(**Приложение № 6 к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ**).

1. Приказ о назначении на данном мероприятии ответственного за соблюдение техники безопасности и ответственного за производство электромонтажных работ, за безопасное состояние и обслуживание электрооборудования (**форма 9в**).
2. Список электротехнического персонала (на бланке предприятия), участвующего в электромонтаже МЕРОПРИЯТИЯ, за подписью руководителя УСТРОИТЕЛЯ и/или его Подрядчика.

7) Копии удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке,  
с группой допуска по электробезопасности не ниже 3-й.

8) Копия протокола проверки знаний правил работы в электроустановках электротехнического персонала.

9) Копия журнала инструктажа по технике безопасности, пожарной  
безопасности и электромонтажным работам сотрудников УСТРОИТЕЛЯ и/или его  
Подрядчиков, осуществляющих монтажные и электромонтажные работы на  
МЕРОПРИЯТИИ.

10) Гарантийное письмо (**форма 9е**).

11) **Форма 9д** с подписью ответственного за проведение электромонтажных работ.

12) Для каркасно-тентовых конструкций - ксерокопия технического паспорта с печатью завода-изготовителя, с описанием технических характеристик, методов сборки и установки.

ООО «ЭКСПОКОНСТА» имеет право затребовать дополнительную информацию, связанную с безопасностью монтажных и электромонтажных работ.

Для оформления договора-заказа **(форма 2а)** на проведение контроля соответствия технической документации и качества выполненных строительно-монтажных и электромонтажных работ и его оплаты согласно **«Общих условий проведения сопутствующих выставкам и вневыставочных мероприятий на ЦВК «Экспоцентр»** обязательно иметь при себе печать компании или **оригинальную** доверенность на право подписи финансовых документов **Формы 7\_1** **(наличие паспорта – обязательно).**

**Тел. +7 499 795 39 03 www.expoconsta.com**