ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ДВУХЭТАЖНОГО СТЕНДА НА ЦВК  «ЭКСПОЦЕНТР»

Экспонент или застройщик, согласно «Общим условиям участия», предоставляет на согласование в ОТК ООО «ЭКСПОКОНСТА» ниже перечисленные документы, предварительно согласовав перечень ввозимых материалов с организацией, оказывающей услуги в области пожарной безопасности.

Представитель фирмы, предоставляющий документы, должен владеть техническими знаниями иметь полную техническую документацию  и возможность ответить на технические вопросы, связанные с безопасностью строительства.

ПРЕДОСТАВИТЬ:

- Доверенность от заказчика на право строительства стенда.

- Информационное письмо на бланке предприятия как указано в Форме 6а.

- Сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектирова-

нию, строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения

до 1000 вольт (заверенную нотариально);

- План павильона с обозначенным местом застройки.

- Общие технические  виды стенда с указанной фактической максимальной высотой (включая подвесные конструкции), длинной , шириной и другими размерами.

- Чертежи двухэтажной (силовой) конструкции со всеми усиливающими элементами и маршевой лестницей с перилами, с указанной площадью второго этажа.

- Чертежи 1 и 2 этажа с показанными ограждениями.

- Письмо, гарантирующее  надёжность сборки и устойчивость стенда. (Форма 8)

- Статический расчет силовой конструкции  стенда.

- Схема электроснабжения и освещения стенда (заполняется Форма 3)

- Приказ о назначении на данной выставке: ответственного за проведение электромонтажных работ и соблюдение техники безопасности (за подписью руководителя предприятия на бланке с печатью).

- Список электротехнического персонала (за подписью руководителя предприятия на бланке с печатью), участвующего в электромонтаже данного стенда, за подписью руководителя предприятия.

- Ксерокопии удостоверений электротехнического персонала, указанного в списке, с группой по электробезопасности не ниже 3-ей, с отметкой об аттестации Энергонадзора города.

- Копию протокола проверки знаний электротехнического персонала, заверенного руководителем предприятия и печатью.

- При использовании стекла предоставляется полная информация по его обработке и качеству, согласно Формы 6 Б.